## Sheet1
CT、MR设备配套设备清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总金额（万元）
1 | （CT、MR）专用三通道高压注射器 | 4 | 台
2 | 人工智能（AI）影像分析平台内含（肺结节、骨折、头颈血管、冠脉血管、脑卒中） | 1 | 项
3 | ≥98寸医用会诊屏，分辨率≥3840*2160 | 2 | 台
4 | ≥27英寸医用显示系统套，分辨率≥4M | 20 | 套
5 | 影像组学AI科研平台 | 1 | 项
6 | 2个机房机房防护工程（不含土建），交钥匙工程，需通过机房防护检测，环评 验收合格。 | 3 | 项
7 | 与医院现有信息化系统连接，实现数据互联互通 | 3 | 项
8 | 自验收合格之日起整机免费原厂保修期≥3 年（包含维护、保养、维修、 更换所有零配件等） | 3 | 项
9 | （MR）铁磁探测系统 | 1 | 套
10 | （MR）移动式无磁消毒机 | 1 | 台
11 | （MR）无磁灭火器 | 2 | 个
12 | （MR）无磁转运床 | 1 | 张
13 | （MR）无磁载物车 | 1 | 台
14 | （MR）无磁轮椅 | 1 | 台
15 | （MR）配置脑动脉、颈动脉斑块成像AI分析软件 | 1 | 项
16 | （MR）脑转移瘤人工（AI）智能检测 | 1 | 项
17 | （MR）配置心脏后处理AI分析软件 | 1 | 项
18 | （MR）肝体积测量AI分析软件 | 1 | 项
19 | （MR）甲状腺线圈≥16通道 | 1 | 个
20 | （MR）心脏线圈≥32通道 | 1 | 个
21 | （MR）肩关节线圈≥16通道 | 1 | 个
22 | （MR）踝关节线圈≥16通道 | 1 | 个
23 | （MR）膝关节线圈≥16通道 | 1 | 个
24 | （MR）腕关节线圈≥16通道 | 1 | 个
25 | （MR）婴儿头脊柱线圈≥16通道 | 1 | 个