信宜市人民医院

污水在线监测系统运营维护服务采购项目

院内采购磋商文件

中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院

2024年12月

目  录

第一章  报名须知	3

第二章  用户需求书	8

第三章  报名文件格式	11

- 第一章  报名须知

一、报名注意事项

- 报名截止时间一到，我院不接收报名人的任何报名文件及相关资料。为此，请适当提前报名。

- 报名人请注意我院采购需求和报名提交资料的具体要求，不按照要求提交，报名作废处理。

- 请仔细检查报名文件要求盖公章、签名、签署日期之处。

- 如所投项目属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如报名人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目报名的授权书原件。

- 加★号的条款必须一一响应。

- 报名文件应按顺序编制页码。

- 因场地有限，我院无法提供停车位，不便之处敬请谅解。如有需要，请到周边的停车场停车，建议改乘公共汽车或出租车等交通工具。

- 为提高采购效率，已提交了报名文件而决定不参加本次采购项目磋商的报名人，按《采购需求书》中的联系方式，以文字形式及时告知我院（否则纳入我院供应商评价管理-影响今后的采购项目）；对您的支持与配合，谨此致谢。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准。）

二、报名文件的递交

      - 报名文件的密封和标记

报名人应将报名文件正本和所有的副本密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

      - 对报名文件投递的要求

2.1 所有报名文件应于采购公告中规定的递交文件截止时间前递交到我院指定地点。

2.2 所有报名文件必须成册整理。报名文件的正本和副本应分别标注，并在包装的封面上写明：

报名文件（正/副本） 项目名称：填写采购公告中写明的项目名称 报名公司名称（盖章）： 报名公司地址： 联 系 人： 联系电话：

      - 报名文件的修改和撤回

3.1 报名人在递交文件截止时间前，可以对所递交的报名文件进行补充、修改或者撤回，并文字通知采购人。补充、修改的内容应当按采购/调研文件要求签署、盖章，并作为报名文件的组成部分。

3.2 在递交文件截止时间之后，报名人不得对其报名文件做任何修改和补充。

3.3 不接受电报、电话、电传、传真等形式的报名。

3.4 报名人在递交报名文件后，可以撤回其报名，但报名人必须在规定的递交文件截止时间前以书面形式/报名邮件告知采购人本项目指定联系人，否则将列为采购人黑名单供应商。

3.5 报名人所提交的报名文件在竞争性磋商结束后，无论采购结果与否概不退还。

3.6 采购人对不可抗力事件所造成报名文件的损坏、丢失不承担任何责任。

      - 报名样品

4.1 本项目如要求提交报名样品的，采购人在收取样品时没有对样品外观进行验收及性能测试，对样品的破损或质量概不负责。

4.2 由于采购人存放样品的空间有限，如采购人无需留存样品的情况下，请各有关报名人在参与采购项目竞争性磋商结束后当日内主动取回，否则视同报名人不再认领，采购人有权进行处理。

5、 报名文件的拒收：在超过递交资料截止时间送达的或未送达指定地点的，采购人有权利拒绝收取报名文件；

三、磋商原则

- 评审小组随机确定供应商的磋商次序。

- 评审小组首先审查供应商的资格，然后按磋商次序与合格供应商分别进行磋商。

- 评审标准：对通过初步评审的报名文件进行商务、技术和价格的评审（可依据报名情况适时调整）。

- 分值（权重）分配

评分总值最高为100分，商务、服务及最终报价得分分值（权重）、分值设置如下：

| 分值比例（100%） | 商务评分（25%） | 技术评分（45%） | 报价得分（30%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总分100 | 25分 | 45分 | 30分 |

- 商务评分（25分）

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般商务条款响应情况 | 根据报价文件的一般商务条款响应情况进行评审，完全响应（无偏离或正偏离）的得8分，每负偏离一个扣1分，扣完即止。 | 8 |
| 2 | 重要商务条款响应情况 | 根据报价文件的重要商务条款响（标▲）应情况进行评审，完全响应（无偏离或正偏离）的得4分，每负偏离一个扣2分，扣完即止。 | 4 |
| 3 | 管理体系认证 | 报名人具备有效的质量管理体系认证证书，到达年度审查时间的须同时提供有效的最新年度审查证明文件。满分2分； 无提供或其他，得0分。 | 2 |
| 4 | 同类项目业绩 | 报名人2020年1月1日至今同类项目业绩，每提供一项合同得1分，最高得3分。 注：提供合同关键页复印件，合同价格、服务内容清晰可见，以合同签订时间为准，不提供，得0分。 | 3 |
| 5 | 项目人员配备情况 | 对项目人员配备情况，包括人员列表、资质、个人项目经验等进行评审： 1.项目服务人员配备计划完善，资质优秀，个人经验丰富且与本项目相关，利于项目的实施和开展，得8分； 2.项目服务人员配备计划较完整，资质良好，个人有一定的本项目相关经验，较利于项目的实施和开展，得5分； 3.项目服务人员配备计划简略，资质一般，基本无本项目相关经验或无经验，较不利于项目的实施和开展，得2分； 4.未提供项目人员配备情况说明，得0分。 | 8 |

- 服务/技术评分（45分）

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般技术条款响应情况 | 根据报名人对一般技术内容的响应情况进行评审，完全响应（无偏离或正偏离）的得10分，每有一条不满足（负偏离）扣0.5分，扣完为止。 | 10 |
| 2 | 重要技术条款响应情况 | 根据报名人对重要技术内容（标▲）的响应情况进行评审，完全响应（无偏离或正偏离）的得11分，每有一条不满足（负偏离）扣1分，扣完为止。 | 11 |
| 3 | 实施服务方案 | 根据现场磋商及项目实施服务方案进行评审： 1.对项目需求理解透彻、实施方案具体、详细、可行，有利于项目实施的，得9分； 2.对项目需求理解较好、实施方案较具体、较详细、可行，较有利于项目实施的，得5分； 3.对项目需求理解一般、实施方案方案一般、较详细、可行性一般的，得1分； 4.对项目需求理解较差、不提供实施方案，得0分。 | 9 |
| 4 | 售后服务方案 | 对项目的售后服务方案进行评审： 1.有具体完善的售后服务方案，包括维修服务和技术支持，各阶段服务计划详尽，质保期、维护期内服务承诺可靠、具体，得9分； 2.有较完善的售后服务方案，未完全包括维修服务和技术支持，质保期、维护期内服务承诺可靠、具体，得5分； 3.有售后服务方案，服务计划、质保期、维护期内服务承诺一般、简单，得1分； 4.未提供售后服务方案，得0分。 | 9 |
| 5 | 项目文档移交方案 | 对项目的文档移交方案进行评审： 1.有完整详细的项目文档目录，内容明确合理，移交列表完善，得6分； 2.有项目文档目录，内容一般，移交列表一般，得4分； 3.有项目文档相关内容，但内容或移交列表一般，得2分； 4.未提供项目文档移交方案，得0分。 | 6 |

- 价格评分

| 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 价格得分采用低价优先法计算，即以满足竞争性磋商文件要求且有效报价的最低价为评审基准价，价格得分为30分，其他报名人的价格得分按如下公式计算(小数点后保存二位有效数，四舍五入)： 价格分＝（评审基准价/报名报价）×30。 |

- 第二章  用户需求书

- 总体要求说明

- 标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，报名人如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效报名处理。

- 标有“▲”的条款为重要性要求，报名人如有带“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。

- 报名人在响应详细内容中必须列出具体数值或作出具体承诺。如果报名人只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评分结果。

- 报价说明

报价要求说明：报名价格为包干价。报名人按采购文件的要求内容整体报价，报价应包含：实施服务费、人员劳务费、税费、交通费等在项目实施过程中的全部费用。报名人报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报名报价中，确定采购结果后不得再向采购人收取任何费用。最终报价以现场竞争性磋商为准。

- 技术要求

- 符合《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019），以及当地相关文件的要求。

1.日常巡检要求：每天应通过远程查看数据或现场察看的方式检查仪器运行状态、数据传输系统是否正常，并判断水污染源在线监测系统运行是否正常，如发现数据有持续异常等情况，应前往站点检查。

2.周检查维护要求：

（1）每7d对仪器运行状态进行现场巡检，判断技术参数是否正常，并做好巡检记录；

（2）检查纯净水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否正常，检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洁。定期对水泵和过滤网进行清洗；

（3）检查监测站房内电路系统、通讯系统是否正常；

（4）检查数据采集传输系统，对数据进行抽样检查，对比水污染源在线检测仪、数据采集传输仪及监控中心平台收到的数据是否一致；

（5）检查PH电极是否正常，必要时对电极探头进行清洗；各类电磁阀、泵、电极、探头工作状态，必要时进行更换；检查主控电路电子器件有无过热现象;

（6）检查各类活塞、密封圈、内部导管、连接头是否工作状态，必要时进行更换；

（7）检查仪器标准液、试剂有效期及余量，必须保证至少1周的用量；

（8）监测各类设备转换系统、曲线是否使用，必要时进行修正；

（9）检查监测仪器接地情况，检查监测站房防雷设施。

（10）每次巡检后，需保持在线监测站房干净整洁，全部仪器运转正常，各种台账归类摆放整齐。

（11）检查水质自动采样系统管路是否清洁，采样泵、采样桶和留样系统是否正常工作，留样保存温度是否正常；

（12）环保部门对在线设备进行临检时，提供现场服务。

3.月检查维护要求：

（1）每月进行一次设备月度校准，每季度进行一次比对实验：测试试剂样品和质控样检验，监测结果应符合国标；

（2）每月对水污染源在线监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维护；对数据储存或控制系统工作状态进行一次检查；

（3）水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换。

（4）水质自动采样系统：根据情况更换蠕动泵管、清洗混合采样瓶等。

（5）PH分析仪：检查电极，若发现结晶需用酸液清洗，若钝化需校准或更换。

（6）超声波明渠流量计：检查流量计、超声波探头，清理干扰测量的物体。

4.故障处理：

（1）水污染源在线监测系统需维修和定期维护时，应在维修前报相应环境保护管理部门备案；

（2）保证运维技术员电话24h可以接通，收到故障通知，10分钟内做出响应，并在收到设备发生故障通知的24小时内到达现场，一般故障24小时内排除，重大故障72小时内排除，若故障无法排除，应安装备用仪器；

（3）数据采集器发生故障，应在12小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失。

5.有效数据率：

（1）保证在线季度COD平均无故障连续运营时间 ≥360h/次，总磷平均无故障连续运行时间 ≥720h/次。

（2）季度设备运转率≥90%，以保证监测数据数量要求。

（3）每季度接受环保局进行数据有效性审核比对考核，数值误差≤标准值的±10%。

（4）由于仪器问题导致数据无效或有误，需全力配合水厂向上级环保主管单位报告异常情况，并出具异常说明报告。

（5）数据采集传输仪发生故障，应在12小时内修复或更换，并能保证已采集的数据不丢失。

6. 运行记录要求：

（1）建立自动监测系统运行记录、检修记录、易耗品更换记录和校准记录及废液回收记录及台账，并保持完整、连续性。

（2）建立客户档案，及时跟踪系统设备的运行状况，并保证监测数据的真实可靠，未经甲方同意，不得将在线监测系统的相关数据及运行记录对外泄露。

- 运维设备要求：

清单

| 信宜市人民医院污水排放口在线监测设备运维清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 厂家 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | COD在线监测仪 | HK-2007A | 鸿恺 | 1 | 台 |  |
| 2 | 总磷在线监测仪 | WDet-5000 | 泽天 | 1 | 台 |  |
| 3 | PH在线监测仪 | PH/ORP-01 | 比特 | 1 | 台 |  |
| 4 | 超声波流量计 | WL-1A1 | 九波 | 1 | 台 |  |
| 5 | 数据采集器 | E&C-7300 | 远大 | 1 | 台 |  |
| 6 | 水质自动采样器 | FC-9624YLAB | 格雷斯普 | 1 | 台 |  |

- 商务要求

- 实施开发人员服务要求:

1.执行国家有关安全生产的法律法规以及与运维项目有关的工作制度等；

2.具有相关资格的、专业的、经验丰富的技术人员从事运维工作；具备良好的服务态度和敬业精神，收到院方请求，应积极响应并及时处理；

3.接受并服从院方监管。

- 培训

  - 运维人员应经过专业培训，并取得相关上岗证书；

  - 服务期间，运维人员定期参加安全培训教育。

- 售后服务

- 提供远程监控服务以及定期现场维护服务；

- 运维技术员电话24h可以接通，收到故障通知，10分钟内做出响应，并在收到设备发生故障通知的24小时内到达现场，一般故障24小时内排除，重大故障72小时内排除，若故障无法排除，应安装备用仪器；且需在平台标记设备故障；

- 在线监测系统数据异常时，立即报告院方，并配合院方进行故障排除和处理；若属于在线设备故障，还需提交异常函报告；

- 协助院方工作人员妥当储存仪器产生的废液；

- 服务期内，提交年度运维服务总结报告；

- 院方对在线监测设备进行移位、更换等工作，运维商需给予积极配合。

- 验收要求

- 验收时间：向医院提供的服务等达到采购文件需求规格书中功能的验收要求及完成院方合理需求，由院方和最终成交公司共同组成验收小组对本项目进行年度验收，每年一次。

- 将双方签字的验收报告作为付款依据。

- 验收时如发现所交付的项目有不符合院方需求之情形者，最终成交公司应作出详尽的说明，并由院方签署同意需求迁改方可进行验收。由此产生的有关费用由最终成交公司承担。

- 付款方式

- 每年根据需求完成年度服务并经过验收后，30个工作日内支付年度服务费用。

# 第三章  报名文件格式

（请报名人按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作报名文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对报名文件的评价。）

报名文件

（正本/副本）

项目名称：

报名公司名称（盖章）：

报名公司地址：

联 系 人：

联系电话：

## 报名文件目录

报名文件目录	1

初步评审自查表	2

商务评审自查表	3

技术评审自查表	4

其他商务及技术响应情况表	5

格式1：	报名函	6

格式2：	资格声明函	7

格式3：	报名人基本情况表	8

格式4：	法定代表人（负责人）资格证明书	9

格式5：	法定代表人（负责人）授权委托书	10

格式6：	报价一览表	11

格式7：	★实质性要求响应表	12

格式8：	▲重要性技术要求响应表	13

格式9：	▲重要性商务要求响应表	14

格式10：	一般技术要求响应表	15

格式11：	一般商务要求响应表	16

格式12：	管理体系认证	17

格式13：	2020年至今同类项目业绩一览表	18

格式14：	项目人员配备情况	19

格式15：	实施服务方案	20

格式16：	售后服务方案	21

格式17：	项目文档移交方案	22

格式18：	其他	23

备注：

1. 根据报名文件资料由办公软件自动更新页码，请仔细查验是否添加页码；

2、本模板提供参考格式的参考格式，如没有可自拟格式；

3、按《报名文件目录》的顺序装订成册。

## 初步评审自查表

| 序号 | 审查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报名函（参考格式1） | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
| 2 | 资格声明函（参考格式2） | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
| 3 | 报名人基本情况表（参考格式3） |  | 见报名文件 第（）页 |
| 4 | 法定代表人（负责人）证明书（参考格式4） | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
| 5 | 法定代表人（负责人）授权委托书（参考格式5） | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
| 6 | 法人或其他组织的营业执照等证明文件 （具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织） | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
| 7 | 本项目不接受联合体报名。 | 通过或不通过 | // |
| 8 | 报价有效期：90日 | 通过或不通过 | // |
| 9 | 报价一览表（参考格6） | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
| 10 | 能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款） | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
| 11 | 报名文件按照规定要求签署、盖章 | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
| 12 | 报名人满足采购文件的要求 | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
| 13 | 未出现恶意竞争低于成本价的情形 | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
| 14 | 无采购文件中规定的被视为无效报名的其它条款的 | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
| 15 | 未出现法律、法规、规章规定属于报名无效的其他情形 | 通过或不通过 |  |

备注：

1、以上材料将作为报名人合格性和有效性审核的重要内容之一，报名人必须严格按照其内容及序列要求在报名文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报名。

2、报名人须在“自查结论”栏填写通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

## 商务评审自查表

《商务评审表》响应情况：

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见报名文件（ ）页 |
| 2 |  |  | 见报名文件（ ）页 |
| 3 |  |  | 见报名文件（ ）页 |
| 4 |  |  | 见报名文件（ ）页 |
| 5 |  |  | 见报名文件（ ）页 |
| … |  |  |  |

注：报名人应根据第一章第三条磋商原则 中的《商务评分》的各项内容填写此表。

## 技术评审自查表

《技术评审表》响应情况

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见报名文件（ ）页 |
| 2 |  |  | 见报名文件（ ）页 |
| 3 |  |  | 见报名文件（ ）页 |
| 4 |  |  | 见报名文件（ ）页 |
| 5 |  |  | 见报名文件（ ）页 |

注：报名人应根据第一章第三条 磋商原则 《技术评审表》的各项内容填写此表。

## 其他商务及技术响应情况表

| 序号 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见报名文件（ ）页 |
| 2 |  | 见报名文件（ ）页 |
| 3 |  | 见报名文件（ ）页 |
| 4 |  | 见报名文件（ ）页 |
| 5 |  | 见报名文件（ ）页 |
| … |  |  |

注：本表用于填写非《商务评审表》和非《技术评审表》清单内的其他响应情况。

本表内容不作为评分项，但是有利于更好展示公司实力、设备性能优势、服务实力等方面。

- 报名函

报名函

致：中山大学附属第六医院粤西医院信宜市人民医院

根据贵院采购项目名称：中山大学附属第六医院粤西医院信宜市人民医院************采购项目的采购公告、采购文件要求，我方签字代表                  (全名及职衔)经正式授权并以报名人                          (报名人名称、地址)的名义报名，并提交报名文件。

在此，我方声明如下：

- 我方同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

- 我方同意报名有效期为报名截止日起90日。如果我方报名的项目确定成交，报名有效期延长至合同验收之日。

- 我方已经详细地阅读并完全明白了全部采购文件及附件，包括澄清、修改（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报名人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

- 完全理解医院拒绝迟到的任何报名和最低报名报价不是被授予成交的唯一条件。

- 如果我方未对采购文件要求作实质性响应，则完全同意并接受按无效报名处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，采购人有权取消我方的报名及成交资格，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

（注：本报名函内容不得擅自删改，否则视为无效报名）

报名人名称（盖公章）：

报名人授权代表（签字或盖章）：

联系方式：

日期：      年       月     日

- 资格声明函

资格声明函

致：中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院

关于贵方采购项目名称：中山大学附属第六医院粤西医院信宜市人民医院***********采购项目  报名邀请，参与报名，提供用户需求书中规定内容，并按采购文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

- 我方为本次报名所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。

- 我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院（采购人）。

- 我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目报名（响应）。

- 我方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

特此声明！

报名人名称（盖公章）：

报名人授权代表（签字或盖章）：

日    期：           年      月      日

- 报名人基本情况表

报名人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |
| 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 |  | 占地面积 |  | m2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 |  | 建筑面积 |  | m2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 |  | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 |  | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 公司开户银行名称及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 营业收入 （万元） |  | 资产总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |
| 证书情况 | 证书名称 | 证书等级 |  | 发证单位 |  | 证书有效期 |  |  |  |  |
| 企业规模 （根据行业划型标准，填入“大型企业”、“中型企业”、“小型企业”或“微型企业” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等；

2．图片描述：经营场所、主要经营项目等；

3．如报名此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

- 法定代表人（负责人）资格证明书

法定代表人（负责人）资格证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限与本公司所提交的报名文件标注的报名有效期一致。签发日期：     年     月    日

附：

代表人性别：      年龄：       身份证号码：

营业执照注册号：                        企业类型：

经营范围：

。

法定代表人（负责人）

居民身份证正反面复印件粘贴处

报名人名称（盖公章）：

地   址：

日   期：

注：法定代表人是指营业执照中注明的“法定代表人”

负责人是指营业执照中注明的“负责人”

- 法定代表人（负责人）授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：注册于  （公司地址）的（报名人名称）在下面签字的[法定代表人（或负责人）姓名、职务]代表本公司授权（单位名称）的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就中山大学附属第六医院粤西医院信宜市人民医院*********采购项目活动，提交报名文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为报名人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

被授权人（报名企业授权代表）无转委托权限。

本授权书于      年     月     日签字之日起生效，特此声明。

附：

报名人名称（盖公章）：

地址：

法定代表人（或负责人）签字或盖章：

报名人代表（授权代表）签字或盖章：

职务：

注：法定代表人是指营业执照中注明的“法定代表人”

负责人是指营业执照中注明的“负责人”

报名人代表（授权代表）

居民身份证正反面复印件粘贴处

- 报价一览表

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价公司： |  | 报价日期： |  |
| 联系人： |  | 联系电话： |  |

| 序号 | 主要功能模块名称及（或）设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 分项单价（元） | 分项总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总价： （小写）人民币 元，（大写）人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商确认 | - 企业规模： ¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业 ¨其他 ； - 报价包括货物费用及安装调试、验收、培训、税费、服务期限内的一切技术和售后服务、管理费、人工费、服务人员费用、各项税费及合同实施过程中一切可见及不可预见费用。 - 其它说明： 签名确认： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1.报名人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价包含的内容及要求见第二章用户需求书的“报价说明”。

3.以人民币报价。

- ★实质性要求响应表

| 序号 | ★实质性要求内容 | 报价响应 详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离 说明 | 报名文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

报名人必须将对采购文件第二章 用户需求书 中的“三、技术要求”、“四、商务要求”有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。

备注：

1、采购文件用户需求成交有“★”的指标均被视为实质性响应指标，报名人如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效报价处理。

- 如采购文件用户需求书上无标有“★”实质性响应指标的，无需填写该表格。

- 承诺以上响应情况属实，如有虚假响应同意本项目一票否决，并列入采购人黑名单供应商。

- ▲重要性技术要求响应表

| 序号 | ▲重要性技术要求内容 | 报价响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 | 报名文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

报名人须对采购文件第二章 用户需求书 中的“三、技术要求”中有关“▲”号的重要性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。

备注：

1、采购文件用户需求成交有“▲”的指标均被视为重要性要求，报名人如有一项带“▲”的指标未响应或不满足，将可能导致严重扣分。

2、如采购文件用户需求书中无标有“▲”重要性指标，请在表格上填写“无”。

3、承诺以上响应情况属实，如有虚假响应同意本项目一票否决，并列入采购人黑名单供应商。

- ▲重要性商务要求响应表

| 序号 | ▲重要性商务要求内容 | 报价响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 | 报名文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

报名人须对采购文件第二章 用户需求书 中的 “四、商务要求”中有关“▲”号的重要性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。

备注：

1、采购文件用户需求成交有“▲”的指标均被视为重要性要求，报名人如有一项带“▲”的指标未响应或不满足，将可能导致严重扣分。

2、如采购文件用户需求书中无标有“▲”重要性指标，请在表格上填写“无”。

3、承诺以上响应情况属实，如有虚假响应同意本项目一票否决，并列入采购人黑名单供应商。

- 一般技术要求响应表

| 序号 | 一般技术要求内容 | 报名人响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 | 报名文件 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

备注：

1、本表根据采购文件第二章 用户需求书 中的“三、技术要求”除带“★”和“▲”条款之外，报名人须逐条详细响应并作出标注“正偏离/负偏离/无偏离”，“正/负偏离”的请在偏离说明栏目中具体说明及填写页码；

2、承诺以上响应情况属实，如有虚假响应同意本项目一票否决，并列入采购人黑名单供应商。

- 一般商务要求响应表

| 序号 | 商务要求内容 | 报名人响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 | 报名文件 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

备注：

1、本表根据采购文件第二章 用户需求书 中的“四、商务要求”，除带“★”和“▲”条款之外，报名人须逐条详细响应并作出标注“正偏离/负偏离/无偏离”，“正/负偏离”的请在偏离说明栏目中具体说明及填写页码；

2、如需求书未明确区分服务和商务条款，本表可略过，全部需求在服务条款响应表进行响应；

3、承诺以上响应情况属实，如有虚假响应同意本项目一票否决，并列入采购人黑名单供应商。

- 管理体系认证

管理体系认证

（格式可自拟）

- 2020年至今同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 签约日期及完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：

1、须提供合同关键页复印件，要求能清晰看出项目内容等，否则视为无效业绩。

2、承诺以上提供信息属实，如有虚假同意本项目一票否决，并列入采购人黑名单供应商。

- 项目人员配备情况

项目人员配备情况

（格式可自定）

- 实施服务方案

实施服务方案

（格式可自定）

- 售后服务方案

售后服务方案

（格式可自定）

- 项目文档移交方案

项目文档移交方案

（格式可自定）

- 其他

（标题）

（格式可自定，标题需清晰，并在目录页体现）