## 主要品牌
主要材料/设备选用对照表
序号 | 名称 | 参考产地/品牌
一 | 土建总包工程
1.1 | 钢材 | 广钢、韶钢、湘钢、鞍钢、宝钢、武钢
1.2 | 散装水泥 | 华润、海螺、石井
1.3 | 预拌砂浆 | 石井/盈坚/超力/正江
1.4 | 成品烟道 | 海富、洁达、金蝶
1.5 | 防水材料 | 德高、东方雨虹、卓宝、科顺、宇虹
1.6 | 外墙砖 | 白兔、协盛、冠珠、龙驹
1.7 | 外墙油漆涂料 | 立邦、多乐士、华润
1.8 | 环氧树脂地坪漆 | 耐迪斯、景江、琇珀、吉丽仕
二 | 铝合门窗工程
2.1 | 铝合金型材 | 兴发、亚铝、广铝、中铝
2.2 | 门窗五金件（进口） | 萨威奥、诺托、格屋、丝吉利哑
| 门窗五金件（国产） | 通用、坚朗、合和
2.3 | 门窗玻璃原片 | 洛玻、南玻、耀华、信义
2.4 | 地弹门五金配件地弹簧、门夹、磨沙不锈钢拉手（进口）、闭门器 | 多玛、盖泽、格屋
| 门吸 | KLC（德国）、ECO（德国）
2.5 | 中性硅酮密封胶（SS601或JS-222） | 道康宁、广州白云、杭州之江
2.6 | 胶条 | 荣基、合和
三 | 室内装修工程
3.1 | 洁具 | 高仪、杜拉维特、汉斯格雅
3.2 | 洁具 | 科勒、TOTO、乐家、美标
| 洁具 | 箭牌、东鹏、九牧、法恩莎
3.3 | 洗衣机龙头 | 九牧、惠达、法恩莎、吉事多
3.4 | 菜盆龙头 | 弗兰卡、得而达、法格
3.5 | 木地板 | 大自然、北美枫情、圣象
富林、和邦盛世
3.6 | PVC塑料地板卷材 | 德国诺拉橡胶地板norament Logic 荷兰福尔波沙龙泰克 法国杰福巴西利亚
3.7 | 厨房电器 | 西门子、伊莱克斯、弗兰卡、法格、能率
3.8 | 抛光砖 | 嘉俊、欧神诺、博得、能强、新明珠
3.9 | 仿古砖 | 嘉俊、金意陶、能强、马可波罗
3.1 | 衣柜 | 索菲亚、好莱客、百德胜、劳卡、顶固、史丹利
3.11 | 橱柜 | 柏丽、海格
科勒、吉事多、欧派、宾斯伯爵
3.12 | 经济人造石 | 富美家、威盛亚、蒙特利
3.13 | 高级人造台面石 | 杜邦、LG、三星
3.14 | 多联机空调 | 大金、三菱重工、约克、麦克维尔
3.15 | 分机及风管机空调 | 松下、日立、三菱重工.海尔、约克、东芝、
格力、美的、海信、海尔
3.16 | 厨房、洗手间须用防霉 (密封胶） 中性硅酮密封胶 (玻璃胶) | 白云、长鹿、新展、大光明
3.17 | 硅酮结构胶 | 白云、新展、堡利丰（793）、长鹿
3.18 | AB胶 | 快牢达、石兄弟、卓能
3.19 | 万能胶 | 立时得、固力、银冠
3.20 | 白乳胶 | 一江、金菱、龙马
3.21 | 天然石材养防护剂 （石材背涂防碱） | 美国思康、石兄弟、利保
3.22 | 内墙乳胶漆 | ICI、立邦、嘉宝莉
3.23 | 手扫漆、 清漆 | 长颈鹿、紫荆花、华润
3.24 | 高级饰面防火胶板 | 威盛亚、普丽、富美家
3.25 | 硅酸钙板（100%不含石棉环保防水） | 埃特尼特、欧朗、新元素
3.26 | 石膏板 | 拉法基、龙牌、耐可福
3.27 | 天花铝扣板 | 欧陆、联兴、广美、广灏
3.28 | 木饰面、木皮 | 林安、活士、泛林科技
3.29 | 大芯板（国家环保标准E1级）（E1级甲醛限量≤1.5mg/L) | 伟恒、凌利、林安
3.30 | 难燃夹板（国家防火标准B级） | 银信、林安、立安
3.31 | 夹板（国家环保标准E1级）（E1级甲醛限量≤1.5mg/L) | 伟恒、凌利、林安
3.32 | 轻钢龙骨 | 筑根、金鹏、联兴、龙牌
3.33 | 玻璃、镜 | 洛玻、南玻、耀华、信义
3.34 | 常用室内筒灯、灯管、灯带(含LED产品)、 | 雷士、欧普、佛山照明、三雄极光、索恩、华艺
3.35 | 镜面不锈钢(304#、光泽度90%以上) 1.10≤1mm(±0.1mm)≥0.90 1.20≤1.2mm(±0.1mm)≥1.10 1.5≤1.5mm(±0.1mm)≥1.35 | 瑞宝、华美、永大、
3.36 | 锁、五金、玻璃夹等（柜类） | 高利、顶固、德利、雅洁
3.37 | 卫浴五金 | 帝郎、雅洁、柏晖、摩登
3.38 | 厨房、洗手间防水 | 东方雨虹、德高、雷邦仕、卓宝、科顺
3.39 | 防辐射观察窗、防护门（含电动防护门） | 上海益盾、广州高浪、聊城卫康、山东帆宇
四 | 电气工程
4.1 | 配电箱 | 主开关及原件使用ABB、施耐德、西门子、GE；柜体选择：广州白云电气、 广东施富、广东汇博、上海电器（均为国产）或同等档次品牌
4.2 | 热镀锌桥架、线槽 | 广州文兴、广州宏际、广州中兴、同亿
4.3 | 母线槽及母线插接箱 | 江苏华鹏、江苏宏强、广州白云、许继电气
4.4 | 镀锌线管 | 花都同心、广州文兴、广州中兴、同亿
4.5 | PVC电线管、线盒、配件 | 联塑“A管”、顾地“A管”、深圳“南塑”
4.6 | 光源、整流器等 | 飞利浦、欧斯朗、GE
4.7 | 所有灯具（含吸顶灯、应急灯、出口指示灯、光管支架等） | 雷士、三雄、欧普、佛山照明、广州九佛、三雄极光、TCL照明
4.8 | 光管支架/光管盘600*600（3*20w）等 | 顺德“稻田”、深圳“恒生”、三雄“极光”
4.9 | 排气扇 | 正野、松下
4.10 | 插座/开关面板 | TCL（罗格朗系列）、ABB、西门子、施耐德
4.11 | 发电机组 | 发动机： 奔驰MTU、三菱、帕金斯、富豪、进口康明斯(美国) 发电机： 马拉松、斯坦福、利莱森玛 控制系统： DEEPSEA/英国、EMS28/新加波、科迈S16/捷克
4.12 | 应急UPS电源箱 | 广东柏克、北京动力源、崇正华盛或同等档次品牌
五 | 给排水工程
5.1 | 铸铁管 | 泫氏铸业、河南新光、新兴铸业
5.2 | 塑料给水管 | 皇冠、南塑、广东雄塑、金德管业、广东顾地、广东联塑
5.3 | 镀锌钢管 | 广州珠江钢管厂、中山华捷钢管厂、广州钢管厂
5.4 | 钢塑复合给水管 | 广州珠江钢管厂、中山华捷钢管厂、广州钢管厂
5.5 | HDPE双壁波纹排水管 | 广东雄塑、金德管业、广东顾地、广东联塑
5.6 | UPVC排水管、配件 | 顺德“顾地”、“联塑”、深圳“永高”、金德管业“金德”
5.7 | 镀锌线管 | 花都同心、广州文兴、广州中兴、同亿
5.8 | 沟槽式管件及法兰 | 潍坊飞斯特、广东邦达、山东莱德
5.9 | 阀门（含Y型过滤器） | 上海沪航、上海冠龙、株洲南方阀门、武汉大禹、北蝶天竺、正丰、欧特莱
5.10 | 水表 | 广州水表厂、兆基、人民水表
5.11 | 潜水泵 | 广一水泵、山东双轮、上海凯泉、上海东方、江门川粤
5.12 | 恒压供水装置 | 广一水泵、山东双轮、上海凯泉、上海东方、江门川粤
5.13 | 拼装式不锈钢生活水箱、紫外线消毒器 | 广州洁能、广州康为、广州恒德、广州沁林
5.14 | 橡塑保温材料 | 欧文斯、阿乐斯、福乐斯、圣诺斯
六 | 通风、消防工程
6.1 | 消防栓箱（含干粉灭火器，水枪，水带） | 南海平安、番禺胜捷、广州泰昌、天广
6.2 | 室外消火栓 | 南海平安、番禺胜捷、广州泰昌、 天广
6.3 | 消防供水设备 | 广一水泵、山东双轮、上海凯泉、上海东方、上海熊猫
6.4 | 水泵结合器 | 南海平安、番禺胜捷、广州泰昌、
6.5 | 消防喷头/湿式报警阀/信号阀/水流指示器/压力开关 | 南海平安、番禺胜捷、广州泰昌
6.6 | CO2或七氟丙烷气体灭火系统 | 番禺振兴、南海平安、番禺胜捷、天广
6.7 | 气溶胶气体灭火系统 | 陕西坚瑞、江西清华、江西清宇
6.8 | 消防主机报警系统 | 北京利达、海湾、北大青鸟
6.9 | 消防广播（背景音乐） | T-KOKOPA、锐丰音响、DSPPA
6.10 | 风机 | 东莞飞达、上虞风机、广东德通、东莞雅高
6.11 | 风口、防火排烟阀、静压箱 | 东莞飞达、上虞风机、广州耀安
6.12 | 镀锌钢板 | 武钢、宝钢、广钢、鞍钢、韶钢
6.13 | 挡烟垂壁/防火卷帘 | 深圳方大、深圳蓝盾、深圳龙电、广州泰昌
七 | 智能化工程
7.1 | 可视对讲设备（高档） | 霍尼韦尔、三星、ABB
7.2 | 可视对讲设备（中档） | 冠林、安居宝、视得安
7.3 | 电源线 | 广州番禺电缆厂、广州南洋电缆厂、广东电缆厂
7.4 | 弱电线材 | 广州凌宇、上海天诚、深圳来事达
7.5 | 超五类线 | 普天、TCL、得特赛
7.6 | 光纤 | 普天、得特赛、兆比特
7.7 | 尾纤 | 烽火、益通、兆比特
7.8 | 镀锌线管 | 花都同心、广州文兴、广州中兴
7.9 | PVC线管 | 广东雄塑、金德管业、广东顾地、广东联塑
7.10 | 交换机 | H3C、海康卫士、大华
7.11 | 防雷模块 | 雷迅、ASP
7.12 | 光端机 | 英飞拓、蛙视、邮科
7.13 | 监控枪 | H3C、海康卫士、大华
7.14 | 编解码器 | H3C、海康卫士、大华
7.15 | UPS | 山特、科士达、艾默生、APC
7.16 | 磁力锁 | LCJ、阳光、捷顺
7.17 | 控制电脑 | HP、DELL、或同等
7.18 | 监视器 | 三星、创维、大华
7.19 | 拼接屏 | 大华、创维、海康威视
7.20 | 琴台柜、电视墙、机柜 | 金盾、康普、威乐
7.21 | 红外对射 | 枫叶、豪恩、Boss
7.22 | 停车场 | 富士、捷顺、安居宝
7.23 | 人行闸 | 富士、捷顺、安居宝
7.24 | 门禁 | 富士、捷顺、智慧
7.25 | 磁力锁 | LCJ、阳光
7.26 | 弱电面板（需与强电面板一致） | TCL（罗格朗系列）、ABB、西门子、施耐德
7.27 | 弱电箱 | 一家通、普天或同等
7.28 | 电子巡更 | 蓝卡，兰德华、鑫澳康
7.29 | 存储硬盘 | H3C、海康卫士、大华
备注：表格中列举的品牌仅作为质量档次对照参考，不作为指定品牌。